ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAIXA DE CABO UTP CAT 5E

Observações:

*Requisitos mínimos exigidos:

*A falta de algum requisito abaixo listado desclassificará o proponente.

*É possível a oferta de um produto ou componente superior à configuração mínima exigida, porém o valor deverá ser igual ou menor ao da configuração inicial.

1 Características

1.1 	Cabo UTP Categoria 5e ou superior, seguindo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A;

1.2 	Pares de fios, nas cores:

1.2.1 	Par 1 Azul / Azul Claro;

1.2.2 	Par 2 Laranja / Branco;

1.2.3 	Par 3 Verde / Verde Claro;

1.2.4 	Par 4 Marrom / Marrom Claro;

1.3  	Caixa com 305 metros;

1.4  	Capa externa: em PVC não propagante à chama, na cor azul;

1.5 	Tipo de Cabo: Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, 	isolados em polietileno

2 Garantia

2.1 Garantia de 12 meses para defeito de fabricação e desgaste natural gerado pelo uso